## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
|  | VERSÃO 180 |  | Vigência á partir de 03/11/2020
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Com desoneração
OBRA: REFORMA,ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOSÉ ATILIO MARCARI" |  |  |  | L.S.96,21
|  |  |  | BDI: | 25.92%
Área Construída: 114,20m² - Construção térrea
CÓDIGO ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | UNID | QUANT | PR. UNIT. | PR.TOTAL ( COM BDI)
|  |  |  | ( R$ ) | ( R$ )
CPOS | 1-RETIRADA DO CONTRAPISO E ABERTURA DE PORTAS PARA ADEQUAÇÃO AO PROJETO |  |  |  | 4195.9919 | ok
03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 13.5 | 153.34 | 2606.6573
05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 13.5 | 86.06 | 1462.9512
03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 1.8 | 55.76 | 126.3834
CPOS | 2-SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3515.7695 | ok
02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 114.2 | 9.61 | 1381.9242
02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 56.6 | 29.94 | 2133.8454
CPOS | 3-INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 638.082 | ok
06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m - baldrames | m³ | 6.8 | 41.82 | 358.0863
05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 6.8 | 3.25 | 27.8283
05.10.022 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 6.8 | 7.49 | 64.1336
07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m³ | 6.8 | 11.71 | 100.2676
07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | m³ | 6.8 | 10.25 | 87.7662
CPOS | 4-FUNDAÇÃO |  |  |  | 38001.7912 | ok
12.01.040 | Brocas d= 25cm completa incluso armação | m | 210 | 53.47 | 14139.179
09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação Reap. 1 vez | m² | 21.5 | 58.07 | 1572.1175
10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Kg | 1076.03 | 7.84 | 10622.7059
11.18.040 | Lastro de pedra britada - 5cm | m³ | 4 | 115 | 579.232
11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa - blocos e baldrame | m³ | 14.5 | 320 | 5842.688
11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 14.5 | 117.58 | 2146.8227
Embasamento
14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 28.5 | 63.86 | 2291.7566
Impermeabilizações
32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 1.1 | 582.83 | 807.2895
CPOS | 5-SUPER ESTRUTURA |  |  |  | 26563.1413 | ok
09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura - rep. 1 vez | m² | 120 | 58.07 | 8774.6093
10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1500.5 | 7.84 | 14813.1281
11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 5.4 | 320 | 2175.8976 |  | 339381.1273
11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 5.4 | 117.58 | 799.5064 |  | 2971.8137
CPOS | 6-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS |  |  |  | 66951.5149 | ok
ALVENARIA
14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 267.3 | 56.71 | 19087.6877
02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 79.5 | 8.51 | 851.9055
14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B (canaleta) | m² | 45.5 | 56.71 | 3249.1201
10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 182.04 | 7.84 | 1797.1222
LAJE
13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 114.5 | 90.32 | 13022.1931
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS
Portas/Batentes/Ferragens
25.02.310 | Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca ( 9 portas de abrir de 1 folha 0,90 x 2,10 ) + ( 1 porta de abrir de 2 folhas 1,15 x2,10) + ( 1 porta de abrir de 2 folhas 2,0x2,10) | m2 | 23.7 | 845.45 | 25230.7982
23.20.120 | Guarnição de madeira | M | 102.5 | 4.36 | 562.7365
28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | CJ | 9 | 190.37 | 2157.4251
28.20.413 | Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg | CJ | 9 | 39.4 | 446.5123
28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas | CJ | 1 | 354.82 | 446.7893
28.20.413 | Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg | CJ | 2 | 39.4 | 99.225
CPOS | 7-ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  | 848.3986 | ok
Esquadrias metálicas
24.02.480 | Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida, incluso tampo de granito (1 unidade) (0,80 x 1,00) | m² | 0.8 | 842.2 | 848.3986
CPOS | 8-ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 37389.4445 | ok
PERFIL TELHADO
15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | Kg | 557.4 | 14.71 | 10324.6266
COBERTURA
16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m² | 125.62 | 78.05 | 12346.0039
CALHA
16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 70 | 64.52 | 5687.0509
CALHA
16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 25 | 130.56 | 4110.0288
CONDUTORES DE TUBO DE PVC 4 POLEGADAS
46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 16 | 56.32 | 1134.6903
49.12.100 (VERSÃO 175) | Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m | UN | 5 | 601.5 | 3787.044
CPOS | 9-INSTALACOES HIDRAULICAS |  |  |  | 20508.1497 | ok
ABRIGO E REDE DE GAS
45.02.040 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 | 4352 | 5480.0384
32.10.090 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 8 | 19.96 | 201.0691
46.07.020 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") | M | 8 | 64.95 | 654.2803
46.10.020 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA | M | 3 | 73.35 | 277.087
RESERVATORIO DE AGUA
48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 4 | 804 | 4049.5872
48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 2 | 69.34 | 174.6259
REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES
46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 48 | 22.19 | 1341.1991
REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS
47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 5 | 76.92 | 484.2883
REDE DE ESGOTO: TUBULACOES
46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 12 | 32.51 | 491.2391
46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 42 | 56.32 | 2978.562
REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS
49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 6 | 73.64 | 556.3649
REDE DE AGÚAS PLUVIAIS
46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 36 | 56.32 | 2553.0532
LOUÇAS E OUTROS
44.01.800 | BACIA COM CAIXA ACOPLADA COM ASSENTO | UN | 1 | 465.11 | 585.6665
44.01.370 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, SEM COLUNA | UN | 1 | 186.09 | 234.3245
44.03.040 | SABONETEIRA DE METAL DE 15X15 CM | UN | 1 | 43.83 | 55.1907
44.03.080 | PAPELEIRA DE METAL DE 15X15CM | UN | 1 | 43.5 | 54.7752
44.20.220 | SIFÃO CROMADO DE 40MM | UN | 1 | 134.97 | 169.9542
44.03.090 | CABIDE DE METAL | UN | 1 | 36.66 | 46.1623
44.01.850 | CUBA DE LOUÇA OVAL 40X30 | UN | 1 | 95.84 | 120.6817
CPOS | 10-INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  | 42080.0212 | ok
37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A ( 6 DISJUNTORES DE 25A E 6 DISJUNTORES DE 10A ) | UN | 12,00 | 15.93 | 240.7087
37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A ( 6 DISJUNTORES BIFASICOS 25 A) | UN | 6 | 42.74 | 322.9092
37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A ( 4 DISJUNTOR TRIFASICO 32 A ) | UN | 4 | 57.07 | 287.4502
37.13.910 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A ( 2 DISJUNTOR TRIFASICO 125 A ) | UN | 2 | 1154.25 | 2906.8632
37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | UN | 2 | 198.32 | 499.4491
37.24.042 | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1 | UN | 4 | 601.42 | 3029.2323
101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1103.55 | 1389.5902
ELETRODUTOS PESADOS GF E ACESSÓRIOS
38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 600 | 6.76 | 5107.3152
40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 72 | 10.75 | 974.6208
40.05.20 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 10 | 18.52 | 233.2038
40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 22 | 19.15 | 530.501
40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 15 | 20.11 | 379.8377
40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 25 | 24.94 | 785.1112
REDE DE BAIXA TENSAO: CABOS E ACESSÓRIOS
39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1200 | 3.26 | 4925.9904
39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 800 | 5.08 | 5117.3888
39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 300 | 7.04 | 2659.4304
39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 400 | 21.18 | 10667.9424
ILUMINAÇÃO INTERNAS
41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | UN | 6 | 77.13 | 582.7326
41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | UN | 12 | 35.28 | 533.0949
41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UN | 1 | 8.23 | 10.3632
41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 1 | 30.97 | 38.9974
ILUMINACAO EXTERNA
41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | UN | 6 | 82.5 | 623.304
41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 6 | 30.97 | 233.9845
CPOS | 11-REVESTIMENTOS |  |  |  | 73975.487 | ok
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
17.02.020 | CHAPISCO | m² | 375.75 | 4.95 | 2342.0648
17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 375.75 | 18.86 | 8923.5034
02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 79.5 | 8.51 | 851.9055
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
17.02.020 | Chapisco | m² | 110.5 | 4.95 | 688.7509
17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 110.5 | 18.86 | 2624.2106
REVESTIMENTO DE PAREDES PLATIBANDA PARTE INTERNA
17.02.020 | Chapisco | m² | 82.8 | 4.95 | 516.0957
17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 82.8 | 18.86 | 1966.3768
CONTRAPISO
17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado E=6,00cm | m³ | 6.5 | 492.27 | 4029.1315
11.18.040 | Lastro de pedra britada E=3,00CM | m³ | 3.25 | 115.04 | 470.7897
REVESTIMENTO DE PISOS
18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 85.5 | 6.72 | 723.486
18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 128.95 | 35.24 | 5722.0541
18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 128.95 | 8.71 | 1414.2761
18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 85.5 | 0.96 | 103.3551
REVESTIMENTO DE PAREDES COZINHA E BANHEIRO
18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 94.5 | 35.24 | 4193.3627
18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 94.5 | 8.71 | 1036.4412
REVESTIMENTO DE SOLEIRAS
19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | M | 12.5 | 66.74 | 1050.4876
REVESTIMENTO DE PEITORIS
19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | M | 10.8 | 66.74 | 907.6213
JANELAS DE VIDRO E ALUMINIO
25.01.070 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | m² | 8.8 | 322.35 | 3571.9475
JANELAS ALTA ( LAVANDERIA)
25.01.070 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | m² | 4.01 | 322.35 | 1627.6715
PORTAS DE CORRER DE VIDRO E ALUMINIO
25.01.070 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | m² | 7.2 | 322.35 | 2922.5025
JANELAS BASCULANTE (BANHEIRO)
25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 0.64 | 304.67 | 245.5299
VIDRO FIXO LAVANDERIA
25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 8.2 | 602.93 | 6225.5175
GRANITOS (REFEITORIO)
44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm (1 LAVATORIO (0,8 X 0,60X 0,15) , 1 BANCADA ( 2,20 X 0,60 X 0,15) | m² | 2.01 | 1105.15 | 2797.1258
44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval (lavatorio) | UN | 1 | 86.02 | 108.3164
44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 1 | 163.58 | 205.9799
GRANITOS ( COZINHA)
44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm (2 LAVATORIO (0,8 X 0,60X 0,15) , 2 BANCADA ( 2,20 X 0,60 X 0,15) | m² | 4.02 | 1105.15 | 5594.2516
44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 2 | 163.58 | 411.9599
44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval (lavatorio) | UN | 2 | 86.02 | 216.6328
44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm (1 BANCADA ( 4,20 X 0,80 X 0,15) | m² | 3.5 | 1105.15 | 4870.6171
44.06.610 | Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm | UN | 2 | 1192.33 | 3002.7639
44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 2 | 142.04 | 357.7135
GRANITO ( LAVANDERIA )
44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm ( 2 BANCADA 1,5 X 0,60 X 0,15 ) | m² | 2.1 | 1105.15 | 2922.3702
GRANITO ( EMBALAGEM )
44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm ( 1 BANCADA 1,5 X 0,60 X 0,15 ) | m² | 1.3 | 1105.15 | 1809.0863
GRANITO ( WC)
44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm (1 LAVATORIO (0,8 X 0,60X 0,15) | m² | 0.6 | 1105.15 | 834.9629
44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval (lavatorio) | UN | 1 | 86.02 | 108.3164
44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 1 | 163.58 | 205.9799
CPOS | 12-PINTURA |  |  |  | 21073.5928 | ok
PAREDES INTERNAS
33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 375.75 | 9.86 | 4665.2038
33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - paredes e tetos | m² | 375.75 | 19.87 | 9401.3792
33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo - barrado h=1,60m | m² | 124.7 | 22.85 | 3587.9582
PAREDES INTERNAS ( PAREDE DA ABERTURA DE PORTAS CORREDOR DE CIRCULAÇÃO)
33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - paredes | m² | 52.7 | 9.86 | 654.308
EXTERNA
33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 110.5 | 19.87 | 2764.7436
CPOS | 13-SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3639.7428 | ok
55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 114.5 | 9.76 | 1407.1812
02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | 591 | 2232.5616
TOTAL ( COM BDI ) |  |  |  |  | 339381.1273

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
|  | VERSÃO 180 |  |  |  |  | Vigência á partir de 03/11/2020
Com desoneração
OBRA: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOSÉ ATILIO MARCARI" | [6 empty] | L.S.96,21
[7 empty] | BDI: | 25.92%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 1 º Mês | 2 º Mês | 3 º Mês | 4 º Mês | 5 º Mês
|  | % Executado | % Executado | % Executado | % Executado | % Executado
1 | RETIRADA DO CONTRAPISO E ABERTURA DE PORTAS PARA ADEQUAÇÃO AO PROJETO | 4195.99 |  |  |  |  | 1.24% | 4195.99
| 1-RETIRADA DO CONTRAPISO E ABERTURA DE PORTAS PARA ADEQUAÇÃO AO PROJETO | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3515.77 |  |  |  |  | 1.04% | 3515.77
100%
3 | INFRA-ESTRUTURA | 638.08 |  |  |  |  | 0.19% | 638.08
| 3-INFRA-ESTRUTURA | 100%
4 | FUNDAÇÃO | 38001.79 |  |  |  |  | 11.2% | 38001.79
| 4-FUNDAÇÃO | 100%
5 | SUPER ESTRUTURA |  | 26563.14 |  |  |  | 7.83% | 26563.14
| 5-SUPER ESTRUTURA |  | 100%
6 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS |  | 26780.604 |  | 20085.453 | 20085.453 | 19.73% | 66951.51
| 6-ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS |  | 40% |  | 30%
7 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  | 848.4 |  | 0.25% | 848.4
| 7-ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  | 100%
8 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 29911.552 | 7477.888 |  | 11.02% | 37389.44
| 8-ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 80% | 20%
9 | INSTALACOES HIDRAULICAS |  |  | 10254.075 | 10254.075 |  | 6.04% | 20508.15
| 9-INSTALACOES HIDRAULICAS |  |  | 50% | 50%
10 | INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  | 29456.014 | 12624.006 | 12.4% | 42080.02
| 10-INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  | 70% | 30%
11 | REVESTIMENTOS |  | 14795.098 | 22192.647 | 22192.647 | 14795.098 | 21.8% | 73975.49
| 11-REVESTIMENTOS |  | 20% | 30% | 30% | 20%
12 | PINTURA |  |  |  |  | 21073.59 | 6.21% | 21073.59
| 12-PINTURA |  |  |  |  | 100%
13 | SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 3639.74 | 1.07% | 3639.74
| 13-SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 100%
Mediçôes Mensais R$ |  | 46351.63 | 68138.842 | 62358.274 | 90314.477 | 72217.887 | 339381.13
Medições Acumuladas R$ |  |  | 114490.472 | 176848.746 | 267163.223 | 339381.13
Valores mensais % |  | 13.66% | 20.08% | 18.37% | 26.61% | 21.28% | 100%
Valores acumulados % |  |  | 33.74% | 52.11% | 78.72% | 100%
-